****

Znak sprawy: …………………………… **Załącznik Nr 3.3**

**do Załącznika Nr 9 SIWZ**

**Formularz pomiarów regulacji i rozruchu węzła cieplnego c.o. i c.w.**

**Tabela nr 3: Wysokie parametry.**

Obiekt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….….…………………...

Legenda do tabeli:

Lp. 1 Wpisać wartości z DT.

Lp. 2 Zmierzyć dyspozycję sieciową po zamknięciu zaworów na wysokich parametrach, korzystając z zamontowanych na węźle przyrządów.

Lp. 3 Ustawić regulator dP oraz regulatory c.o. i c.w. na całkowite otwarcie i zmierzyć ciśnienia.

Lp. 4 Ustawić regulator dP na przepływ dokumentacyjny dla obiegów c.o. i c.w. i zmierzyć ciśnienia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przepływ [m3/h] | | Ciśnienie [kPa] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DYSPOZYCJA | | | WĘZEŁ | | | ZAWÓR dP | | | WYMIENNIK c.o. | | | WYMIENNIK c.w. I | | | WYMIENNIK c.w. II | | |
| Pz | Pp | dP | Pz | Pp | dP | Pz | Pp | dP | Pz | Pp | dP | Pz | Pp | dP | Pz | Pp | dP |
| 1 | DT lato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT zima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dyspozycja | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Max. otwarcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Po nastawie dP lato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Po nastawie dP zima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wnioski:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sporządził: ........................................................................ Zweryfikował: .................................................................

(Wykonawca) („RADPEC” S.A.)

Data .............................................. Data .......................................................